## Расчёт
Расчет параметров для откатных ворот.
| 1. | Выберите тип системы из выпадающего меню
|  | SG.01 |  | SG.01 - вес до 500 кг; SG.02 - до 700 кг.
| 2. | Задайте теоретическую массу полотна ворот (с учетом веса шины), кг
|  | P= | 200 | кг
| 3. | Задайте размер проема, мм
|  | A= | 3 | м | [11 empty] | 3
Рекомендуемые параметры:
[8 empty] | L= | 4.0012 | м
d= | 0.114 | м
с= | 0.05 | м | [6 empty] | b= | 0.254 | м |  | a= | 0.102 | м
[5 empty] | I= | 0.61557 | м |  |  |  | A= | 3 | м
, где
А - |  | Ширина проезда (ширина проема), м
L - |  | Длина ворот, м
I - |  | Минимальное расстояние между каретками, м
a, b, c, d - |  | Технологические отступы, м
|  |  | A | 3 | м | Ширина проезда. Величина определяется заказчиком |  |  |  |  | заполняется обязательно
|  |  | a | 0.102 | м | Технологические отступы выбираются исходя из параметров каретки. Выбор парамертов компьютер осуществляет сам.
|  |  | b | 0.254 | м
|  |  | c | 0.05 | м
|  |  | d | 0.114 | м
|  |  | F | 450 | кг | Допустимая нагрузка на каретку
|  |  | P | 200 | кг | Теоретическая масса ворот
Расчетные параметры
|  |  | L | 4.0012 | м | расчетная длина створки
|  |  | I | 0.61557 | м | расчетное расстояние между опорами
Допустимые нагрузки, действующие на каретку
|  |  |  | Серия | Нагрузка, кг
|  |  |  | SG.01 | 450
|  |  |  | SG.02 | 600
|  |  |  | SG.03 | 1200
Технологические отступы
|  |  |  | Серия | Технологический отступ, м
[5 empty] | a | b | c | d
|  |  |  | SG.01 | 0.102 | 0.254 | 0.05 | 0.114
|  |  |  | SG.02 | 0.102 | 0.311 | 0.08 | 0.122
|  |  |  | SG.03 | 0.162 | 0.456 | 0.13 | 0.174